附件5

广东连州市产业转移工业园区2023年度主要污染物排放总量统计表

| 污染物 |  | 环评批复排放量（t/a） | 实际排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 化学需氧量 | 40.73（近期） | 6.781 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值 |
|  | 氨氮 | 4.68（近期） | 0.221 |  |
|  | 总磷 | / |  |  |
|  | 总氮 | / |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 二氧化硫 | / |  |  |
|  | 氮氧化物 | 83.69（近期） |  |  |
|  | VOCs | 181.35（近期） |  |  |
|  | 烟粉尘 | / |  |  |

注：1、填写经省政府认定园区范围内企业污染物排放情况；规划环评审查意见中未明确主要污染物排放量的，按环评报告建议量或地方环保部门核发量填写；

2、有“一园多区”情况的，请分片区填写。