建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  中国石化销售有限公司广东清远连州金塘加油站

建设单位（盖章）：中国石化销售有限公司广东清远连州金塘加油站

编制日期：2015年7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石化销售有限公司广东清远连州金塘加油站 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售有限公司广东清远连州金塘加油站 |
| 法人代表 | 梁国强 | 联系人 | 欧国海 |
| 通讯地址 | 连州市保安镇新塘管理区中国石化销售有限公司广东清远连州金塘加油站 |
| 联系电话 | 13924429190 | 传真 | 0763-3151531 | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 连州市保安镇新塘管理区 |
| 立项审批 部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | F5264 机动车燃料零售 |
| 占地面积 (平方米) | 1500 | 建筑面积 (平方米) | 400 |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) | 30 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2008年 |
| 工程内容及规模 一、工程概况 中国石化销售有限公司广东清远连州金塘加油站位于连州市保安镇新塘管理区，于2008年投产，现委托我所进行回顾性评价，项目地理位置坐标：东经112°20'51.97"；北纬24°51'4.45"。项目规划用地面积1500m2，建筑面积400m2，该加油站设3台加油机，设有3个30m3钢质埋地储油罐，根据《汽车加油加气站设计及施工规范》（GB50156-2012）中的加油站等级划分标准，由此确定本项目为二级加油站。 按《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年）的相关规定：“V 社会事业与服务业，加油、加气站涉及环境敏感区的应编制环境影响报告表，不涉及环境敏感区的编制环境影响登记表”。其中环境敏感区包括“自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地”。本项目东南面距离200米是新塘小学，距离130米是新塘村，东北面为S114线，因此本项目应编制环境影响报告表。 二、项目选址及四只情况 项目选址于连州市保安镇新塘管理区，项目地理位置坐标：东经112°20'51.97"；北纬24°51'4.45"，东南面距离200米是新塘小学，距离130米是新塘村，东北面为S114线，项目地理位置图见附图。 三、项目主要建设内容及规模 (1) 工程内容 本项目加油站拟经营零售燃油，项目总投资300万元，规划用地面积1500m2，建筑面积400m2。项目工程组成见表1。 表1 工程组成 工程类别 序号 建设内容 数量 规模 备注 主体工程 1 站房 一座一层 90m2 用作营业室、便利店， 2 宿舍 一座二层 200m2 员工住宿 3 油罐区 3个 30m3/个 有3个30m3钢质埋地储油罐 4 加油棚 一座一层 110m2 以罩棚为顶，设3台加油机 辅助工程 1 消防系统 1套 / 2 路灯 4座 / 3 给水、电力设施 1套 / 4 护栏 3面 / 环保工程 1 地埋式一体化污水处理设备 一套 5m3/d 2 油气回收装置 1套 / 分散式 （2）主要原辅材料及设备 表2 原材料用量表 序号 原料 用量t/a 1 柴油 2000 柴油：柴油（Diesel）又称油渣，是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含 9 到 18 个碳原子的链烷、环烷或芳烃。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在 170℃至 390℃间，比重为 0.82~0.845kg/l。热值为 3.3*107J/L，沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围十六烷值有180℃∼370℃和350℃∼410℃ 两类。由原油、页岩油等经直馏或裂化等过程制得。根据原油性质的不同，有石蜡基柴油、环烷基柴油、环烷-芳烃基柴油等。根据密度的不同，对石油及其加工产品，习惯上对沸点或沸点范围低的称为轻，相反成为重。一般分为轻柴油和重柴油。石蜡基柴油也用作裂解制乙烯、丙烯的原料，还可作吸收油等。 （3）主要设备 表3 主要设备 主要设备名称 型 号 单 位 数 量 发电机 超能SNG-20 台 1 工控机 IPC-6806 套 1 空调 美的 台 2 液位仪 VEEDER-ROOT 台 1 双门冰柜 澳柯玛 台 1 台式电脑 联想 台 2 加油机 HS2118A普通 台 3 低压配电柜 南洋MNS-G 台 1 油罐 钢质埋地 30立方 3 分散式油气回收装置 —— 套 1 四、公用工程情况 (1)给排水系统 ①给水：本项目用水由自来水管网供应。给水主要为员工的日常生活用水、卫生间的卫生设施用水等。 ②排水：项目污水主要是生活污水。本项目所在地不属于污水处理厂纳污范围内，项目产生的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后用于周边山地灌溉。 （2）消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）中的有关规定，项目规模为二级加油站，在每台加油机设置1只4kg手提式干粉灭火器；埋地油罐设置1个35kg推车式干粉灭火器、2只4kg手提式干粉灭火器、消防砂池2立方米；其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的规定。 （3）电气 项目用电来自市政供电管网，主要负荷为加油机及照明负荷，年用电量为3984KWh，生活用电量为480KWh。 （5）通风 项目采用自然通风方式。 （6）劳动人员与工作制度 本项目共有工作人员3人（1人住宿），8小时轮班工作，年运营时间为365天。 五、产业政策与合法性 根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）及《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》说明，本项目不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。因此项目符合相关的产业政策。 与本项目有关的污染情况及主要环境问题: 项目选址于连州市保安镇新塘管理区，地理位置坐标：东经112°20'51.97"；北纬24°51'4.45"，东南面距离200米是新塘小学，距离130米是新塘村，东北面为S114线，。区域主要污染是新塘小学、新塘村、附近新塘工业园排放的废水、垃圾、粉尘等以及S114线的交通噪声和机动车尾气。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 连州市位于广东省西北部，小北江上游。东南毗邻阳山县，西南连接连南瑶族自治县，西北与湖南省蓝山县、江华瑶族自治县相连，北与湖南省临武县交界，东北靠湖南省宜章县境。地理坐标北纬24°37′至25°12′，东经112°07′至112°47′。市境东西广68公里，南北袤65公里，边界线总长610公里，全市总面积2664平方公里，占广东省面积的1.26%。 2、地形地貌 连州市地处五岭中之萌渚岭南麓，境内崇山峻岭，丘陵岗峦星罗棋布。山地占全市总面积的72.2%，丘陵占15.9%。连州市地形，因东面有大东山脉，由东北向西南；西部有大龙山脉，由西北向西南；北部有簸箕山脉，形成西、北、东三面山地，中部稍低，均为丘陵地带。星子、大路边、朝天、麻步等乡镇大部分地区为小盆地；清水、丰阳南部、东陂北部为丘陵盆地；西岸、东陂两乡镇河流两岸为河谷盆地；保安、附城及九陂等乡镇部分地区为连州丘陵盆地。 3、气象气候 连州市境属中亚热带季风性湿润气候区，常年热量大，气温变化明显。全年最高气温在7—8月，极端气温41.60摄氏度（2003年7月23日）；最低气温在1—2月，极端气温零下6.90摄氏度（1955年1月8日）；累年平均气温19.60摄氏度。年平均气温分布中部较高，东南部及北部山地气温较低，并随着海拔升高而逐渐降低。大路边、星子、朝天、麻步、保安、东陂、西岸、连州、九陂等地年平均气温19.10—19.60摄氏度，西江、龙坪、龙潭（大部分）、瑶安、丰阳、清水等地年平均气温18—19摄氏度，山塘、清江及丰阳、西江、龙坪的部分低山山区平均气温17—18摄氏度，潭岭、高山两地的年平均气温16—17摄氏度。东部大东山脉及北部的簸箕山脉一带中山以上山地的年平均气温在16摄氏度以下。一年中7月最热，月平均气温28.50摄氏度；1月最冷，月平均气温9.10摄氏度；最热月和最冷月的平均温差19.40摄氏度。每年4—11月的平均气温在15摄氏度以上。山区气温一般比平原低3摄氏度左右。全年≥0摄氏度的积温为7164.60摄氏度。日平均气温稳定通过10摄氏度的平均初、终日分别是3月19日和12月6日，持续天数平均272.90天，平均积温6237.50摄氏度。日平均气温稳定通过10摄氏度的80%保证率，初日是3月17日。稳定通过20摄氏度的80%保证率，终日是10月8日。 霜冷期一般为3个月。多年平均初霜期为12月8日，终霜期在次年2月12日，霜期69天，无霜期为296天。 气候季节变化明显。通常以气候平均温度低于14摄氏度为冬季，高于或等于24摄氏度为夏季，14—24摄氏度间为春、秋季。 4、水文特征 连州市主要河流有星子河，发源于大东山脉，发源地近处建有一个大型的潭岭水库。保安河、东陂河发源于北部的簸箕山脉，还有连南瑶族自治县的三江河，流经本市附城镇大墩村附近汇入连江。 5、植被 连州市有蕨类植物48科383种；有裸子植物20科61种；被子植物（双子叶植物156科2800余种和单子叶植物30科708种）共计3956种（含栽培种），其中药用植物1500多种，材用植物1000多种；牧草植物1200余种；花卉、观赏植物500多种；芳香、油料植物400余种；纤维植物300余种；野果、淀粉植物200余种等。 分布于连州市属于国家保护的珍稀濒危植物有一级保护的桫椤、南方红豆杉、伯乐树、报春苣苔等6种；属于二级保护的有福建柏、长柄双花木、伞花木、白豆杉、观光木、银杏、香果树、广东松、半枫荷、红椿、华南栲、喜树等30多种。 6、矿产资源 连州市已探明的矿物种类主要有煤、铁、锰、铜、钼、铅、锌、锑、锡、钽、磷、砷、硅灰石、白云石、大理石、花岗石、滑石、石墨、石膏等23种。其中煤炭蕴藏量达8000万吨，锰矿储量400多万吨，为广东最大的锰矿产地；硅灰石、大理石 (碳酸钙)储量分别达到硅灰石5.5亿吨，大理石(碳酸钙)78亿吨，且品位和纯度是全国最高，是独有的特色资源，硅灰石矿床亦是广东省唯一的产地。煤矿主要分布在九陂、龙坪和保安等镇；锰铁矿及铅锌矿主要分布在西岸、星子、大路边等镇；硅灰石，大理岩主要分布在西江、龙坪、星子、大路边等镇。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划与管辖 1994年4月经国务院批准撤县设市，辖10个镇2个民族乡，全市总面积2667.55平方公里。市区建成区面积14.27平方公里，2014年，常住人口14.46万。 保安镇属连州市的一个镇，辖区面积186.3平方公里，辖16个村委会。 2、人口及分布 2013年末，年末全市户籍人口53.01万人，同比增长5.8‰，其中男性人口26.89万人，女性人口26.12万人。年出生人口0.63万人，人口出生率为11.92‰，上升0.54个千分点。死亡人口0.32万人，死亡率为6.11‰，上升0.16个千分点；自然增长率为5.81‰，上升0.39个千分点。城镇居民人均可支配收入15884元，增长12.2%。农民人均纯收入7010元，增长15%（统计局农村住户数）。城镇单位在岗职工人均工资36127元，增长10.6%。 2010年，保安镇总人口为40624人，其中农村居民39658人。 3、地区经济发展概况 连州市围绕建设区域经济文化中心的奋斗目标，坚持以发展为主题，以创新为动力，加快推进“五大中心（区域经济中心、区域文化中心、粤湘桂三省（区）边界物流中心、区域医疗中心、粤北旅游中心）”建设。2014年，全年实现地区生产总值116.55亿元，增长10%；固定资产投资29.29亿元，增长18.5%；地方公共财政预算收入6.55亿元，增长12.03%；规模以上工业企业主营业务收入50.2亿元；预计城乡居民人均可支配收入1.31万元，同比增长10%；社会消费品零售总额55.82亿元，增长9.7%；金融机构本外币存款余额131.44亿元、贷款余额58.11亿元，分别增长8.84%和18.17%，存贷比达44.2%；用电量为10.34亿千瓦时，增长12%；交通运输货运周转量增长16.2%。“克强指数”上升至13.14%，同比提高了1.04个百分点。三大产业结构为24.4︰24.0︰51.6。 农业：2014年实现农业总产值42.93亿元，同比增长5.4%。新增省级农业龙头企业3家、国家地理标志保护产品1个，有机食品、绿色A级食品、无公害食品认证9个。新增农民专业合作社131家，带动农户1.9万户。发展大型种养基地384个。蔬菜、水果和油茶种植面积分别达39.89万亩、15.5万亩、15万亩，生猪、牛羊出栏量达62.1万头。率先完成5.83万亩高标准基本农田建设任务，粮食安全工作在清远市粮食安全责任届中考核中名列第一。投入5800万元完成18宗农田水利设施建设，新增80宗无供水设施村庄自来水工程，受益近2万人。投资4960万元、全长12.8公里的三江河、星子河（大路边镇区段）流域综合整治工程基本完成。投入8599万元大力提升城乡电网，完成212个改造项目。利用省“一事一议”政策和我市出台的奖补政策，投入6200万元加强农村环境卫生整治和实施农村巷道硬底化等工程；筹集2400万元基本完成28个美丽乡村建设，涌现出畔水、大布坪等一批美丽乡村示范村。 工业：2014年有色金属压延加工业、非金属矿物制品业、电力生产和供应业等支柱产业实现增加值11.1亿元，占规模以上工业增加值96.8%。华润风电四期、新宏昊一期、建滔玻璃纤维增资扩产等一批重点项目顺利推进。非金属矿出矿252万吨，同比增长7.4％，实现税收6719万元。第三产业完成增加值60.2亿元，占GDP的51.6%。新兴产业蓬勃发展。市财政每年安排100万元扶持发展电子商务，成立清远市首个电子商务协会。与淘宝大学等合作，培训电商从业人员917人次。新兴业态、新商业模式不断催生，涌现出一批以粤北通、小连阳、秋冬缘为代表的新兴涉农电子商务企业，打造上线了粤北通农产品商城、华南物产网。成功开通了全国第一个非金属矿电子交易平台。全市电子商务会员达288家，同比增长476%，电子商务交易额达1589万元，快递业务量增长53.7%。园区不断扩能增效。积极推动民族工业园申报省级产业转移园，与广州市荔湾区签订了合作共建“广州荔湾（连州）产业转移工业园”协议。抓好招商引资，新引进项目10个，合同投资额10.1亿元。园区实现产值15.1亿元，同比增长18.3%。 4、交通概况 2014年连州市总投资19亿元、17个项目、254公里的交通建设改造工程扎实推进，这是建市以来投入最大、建设里程最长的一年。二广高速公路连州段顺利建成通车，完成了连怡公路等13个项目、136公里的公路改造。省道259线（山塘公路）和114线（红珠路）已进入施工收尾阶段。县道836线、394线、392线、乡道635线旅游公路路面改造工程进展顺利，基本实现消灭境内县道以上烂路的目标。超额提前完成上级下达我市53公里农村公路建设任务。投资1.13亿元完成小北江航道连州段渠道化建设。 5、科教文卫 2014年连州市科技队伍保持稳定，科技成果不断出现。自主创新能力不断增强，出台引进培养高层次人才、紧缺适用人才政策，认定高层次人才13人、紧缺适用人才244人，引进紧缺适用人才22人。 2014年连州市进一步加大创建广东省教育强市工作力度，累计投入资金5.3亿元，新建学校3所，扩建、改造学校151所；所有公办学校实现了网络“校校通”，搭建了全国首个“点对面”云之源录播系统平台，完成88个教学点“班班通”多媒体教学设备安装；边远山区教师岗位津贴提高到月均700元/人。以全省第五、清远第一的成绩，顺利通过了国家义务教育发展基本均衡县（市）督导验收。龙坪等10个镇（乡）成功创建为省教育强镇（乡），连州成功创建为广东省教育强市。 2014年连州市投入2102万元建成9个标准化镇（乡）文化站、133个行政村文化室、5个镇（乡）农民健身室及3个社区运动公园。全面完成6个肉菜市场的升级改造。开通农村广播电视“户户通”2.8万户，开通率100%。文化馆、图书馆、博物馆“三馆”接待量突破40万人次。图书馆实现“一卡通”服务，建成清远首个亲子阅读室。完成百场广场文艺演出。成立市志愿者协会，注册会员1500多名。成功举办2014连州国际摄影年展和2014连州菜心节暨名优特农产品展销会，当代摄影博物馆建设正式启动。 2014年连州市继续巩固“广东省卫生城市”成果，加大爱国卫生工作投入，“广东省卫生村”增加到29个、“清远市卫生村”52个。积极应对禽流感、登革热等疫情。深化医疗卫生改革。制定《连州市医疗机构设置规划（2014－2018）》，稳妥推进医改工作。二级公立医院基本药物销售金额占药物销售总额的58.8%，卫生院100%实行零差率销售基本药物。全力推进公共卫生服务均等化工作，县域内住院率为90.97%，排全省第二名,成为全省“大病不出县”的两个县之一。市人民医院医疗服务综合能力排全省第9名。建成全省首个联通市、镇（乡）的医学影像远程诊断中心。积极与金融机构合作，开发“银医通”〔11〕服务平台，市区3间医院开通网上预约挂号服务。投资7600万元，基本完成市人医医技大楼、中医院综合大楼和北湖医院业务用房的建设。投入410万元完成41间标准化卫生站建设。鼓励支持民营医院发展，北山医院通过清远市二级综合医院评审。 6、文物保护 连州山川秀丽，名胜古迹引人入胜。始建于南北朝泰始四年（468年）的慧光塔，是清远地区唯一一处国家文物保护单位。满镌宋代至民国名流学者真迹的大云洞摩崖石刻及冯达飞故居，被列为省级重点文物保护单位。道家天下第四十九福地福山清虚观、宋代双溪亭、著名理学家周敦颐手书“廉泉之源”石刻等21处则被列为市级重点文物保护单位。 项目所在地环境功能属性如下表所列： 表4 建设项目所在地环境功能属性表 编 号 功能区类别 说 明 1 水环境功能区 星子河属于Ⅱ类水，执行《地表水环境质量标准》B3838-2002）Ⅱ类标准。 2 环境空气质量功能区 二类区，环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值标准。 3 声环境功能区 2、4a类区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准 4 基本农田保护区 否 5 风景保护区 否 6 水库库区 否 7 饮用水保护范围 项目所在区域河段不属于饮用水保护范围 8 污水处理厂集水范围 否

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 环境空气质量现状调查与评价 本区域环境空气质量执行国家的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值标准。根据连州市环境监测站的监测结果，空气中二氧化硫、二氧化氮和总悬浮颗粒物含量均较低，二氧化硫平均浓度值为0.011毫克/立方米，二氧化氮平均浓度值为0.013毫克/立方米，远低于标准，空气总悬浮颗粒物平均浓度值为0.084毫克/立方米，也未超出标准限值。降尘全年市区最大值为5.4吨/平方千米•月，平均值为5.0吨/平方千米•月。 本项目所在区域环境空气评价因子 SO2、NO2、PM10 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值标准的要求，说明项目区域的环境空气质量良好。 二、地表水环境现状调查与评价 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】14 号），星子河属于Ⅱ类水，执行《地表水环境质量标准》B3838-2002）Ⅱ类标准。根据连州市环境监测结果显示，星子河河段总体水质较好，各监测指标均在标准限值内，符合Ⅱ类水质标准，水环境质量较好。 三、声环境现状调查与评价 项目噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（道路一侧）及2类标准。为了解本项目所在区域声环境质量现状，根据连州市环境监测结果显示，项目各监测点位能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准。项目区域现状声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要的环境保护目标是维持项目所在地域范围内的水、大气和声环境质量现有水平。 1、水环境保护目标 保护评价范围内地表水的水环境质量现状不因本项目而恶化；水环境质量保持在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 2、大气环境保护目标 保护建设项目周围大气环境质量符合环境功能区的要求；环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值标准。 3、声环境保护目标 保护评价区域声环境质量，尽量减少项目施工对外部环境的干扰及不良影响，使其符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准。 4、环境保护目标 经现场勘察，本项目主要环境保护目标如下： 表8 项目周围环境敏感点分布状况 序号 敏感点 所处位置 现状使用功属 保护目标 1 新塘小学 东南面距离200m 学校 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值标准 2 新塘村 东南面距离130m 居住 2 星子河 项目区东面2.2km 综合用水（Ⅱ类水） 《地表水环境质量标准》B3838-2002）Ⅱ类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：按功能类别执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值标准，见下表： 表9 环境空气质量 单位：μg/m3 污染物名称 取样时间 浓度限值 浓度单位 标准 二氧化硫 SO2 年平均 日平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值 可吸入颗粒物 PM10 年平均 日平均 70 150 二氧化氮 NO2 年平均 日平均 1小时平均 40 80 200 总悬浮颗粒物 TSP 年平均 日平均 200 300 2、声环境质量：项目所在区域为工业、居住混合区，声环境功能为2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准（道路一侧）及2类标准。 表10 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 4a 70 55 3、地表水环境质量：星子河按功能类别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，评价标准值见下表： 表11 地表水环境质量标准值 单位：mg/L 监测项目 CODcr BOD5 DO 氨氮 TP Ⅱ类标准 ≤15 ≤3 ≥6 ≤0.5 ≤0.1 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、本项目废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准。相关标准见下表： 表12 水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物 pH CODcr BOD5 SS NH3-N 石油类 《水污染排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）一级标准 6-9 ≤90 ≤20 ≤60 ≤10 ≤5.0 2、本项目废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值标准。非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。 表13 大气污染物执行标准 序号 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 1 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2 NOx 周界外浓度最高点 0.12 3 SO2 周界外浓度最高点 0.40 4 非甲烷总烃 处理装置的尤其排放浓度≤25g/m3 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准。 表14 本项目噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 噪声限值 昼间 夜间 2类 60 50 4类 70 55 3、固废：固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制标准 | 建设单位应根据建设项目的废气、废水和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项污染物排放总量控制指标。 结合本项目特点，本项目生活污水经处理达标后用于附近山地灌溉，不外排，因此本项目不再设总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、项目施工期流程如下图所示： 施工期流程说明： 施工过程主要内容为基础工程施工、主体工程施工、装修。 基础工程施工过程测量放线→土方开挖→砍桩→垫层封底→承台模板→承台、地梁钢 筋、防雷接地→隐蔽验收→浇捣砼→养护→土方回填。 主体工程施工过程主要为测量放线→柱钢筋绑扎、防雷接地→隐蔽验收→支柱模→梁 板支模→浇柱砼→梁板钢筋绑扎、水电设备预埋预留、隐蔽验收→梁板砼浇注→养护→进入上一层施工。 装饰工程内装修：顶棚粉刷→门窗安装→门窗护角→墙面粉刷→顶棚墙面涂料→楼地 面铺贴→塑钢安装→电器安装 装饰工程外装修：砌体→外墙粉刷→门窗安装→外墙装饰→墙面清理→拆除脚手架。 2、项目运营期工艺流程图： 本项目主要进行柴油的销售，根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程，其生产工艺及产物污染流程如下： 本项目采用的工艺流程是常规的自吸流程，具体如下所述： 本项目采用常规的自吸流程，成品油罐车来油先卸到储油罐中，此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。地下油罐设带有高液位报警功能的液位计。 加油过程中，由于储油罐油量的减少所引起的大呼吸作用，会有部分油蒸汽产生；同时，由于气温变化等原因引起的小呼吸作用，也会有部分油蒸汽产生。加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，且设油气回收装置，即二级油气回收装置。

主要污染工序： 本项目施工期和营运期均产污，主要污染为废水、 废气、噪声和固体废物等。 一、施工期间主要污染工序 项目施工过程中不在施工现场设置施工营地，施工人员均不在项目内食宿，施工人员日常进食在午休时间自行解决。根据建设方提供的数据，施工高峰期每天在现场的施工人员最大预计为30人。施工期本项目主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物等，并依此进行施工期污染源分析： 1. 废气 （1）粉尘和扬尘 施工期间，项目产生的主要大气污染物为扬尘，主要污染源为： ①施工场地内地表的挖掘与重整、土方、建筑材料和建筑垃圾的堆放、运输等； ②运输车辆和施工机械在施工场地内的道路和裸露施工面表面行驶，引起选址周围运输干线上的扬尘。 （2）施工机械、运输车辆产生的尾气 施工机械一般燃用柴油做动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。本项目使用燃油设备及运输车辆较少。 2.废水 施工期废水主要来自暴雨下的地表径流、 施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转 的冷却水和洗涤水；生活污水主要是施工人员的盥洗水和厕所冲刷水；暴雨地表径流冲刷 浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。 施工废水及暴雨冲刷等水污染源与施工条件、施工方式及天气等综合多因素有关，在 此不作定量的计算，该类废水主要经现场设置的临时沉淀池沉淀、隔油池隔油处理后回用于场地洒水降尘。 施工期水污染源主要是施工人员的生活污水，主要污染物为 COD、BOD5、氨氮和 SS 等。施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，污水排放量按 0.12m3/人.日计，则施工人员排放生活污水为3.6m3/d。类比同类型生活污水中主要污染物浓度，本项目施工期生活污 水的污染负荷见表15。 表15 施工期生活污水中主要污染物的浓度和污染负荷 污染物 COD BOD5 NH3-N SS 浓度（mg/L） 250 150 25 250 污染负荷（kg/d） 0.9 0.54 0.09 0.9 3.噪声 本项目建设过程中的噪声主要来自挖掘机、推土机、装卸车辆等施工设备的机械运行噪声，噪声源强度一般在 65~110dB 之间，噪声源主要集中在施工区、施工道路沿线等区域。 4.固体废物 项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾：主要来源于混凝土搅拌和建筑废弃物运输等。 （2）弃方：本项目场地内地貌单元现状较简单，主要为已平整土地，本项目在现有地形的基础上进行一定的场地开挖。 项目工程挖方主要是来自油罐区基坑挖方、事故池挖方和污水处理设施挖方。工程填方主要是在建筑物防治区填、道路管线及硬地区和绿化景观区需要填方。由于项目挖方产生量较少，场地也需要填方，因此实现土方平衡，无弃土产生 （3）施工人员生活垃圾：拟建项目施工场地施工高峰期将有各类施工人员约 30人， 按每人每天产生0.5kg垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量为15kg/d。施工人员日常生活垃圾定期收集并交由环卫部门清理运走。 二、营运期间主要污染工序 项目产生的污染物主要为成品油的运输、储存、加油过程将有一定量的烃类物质以气态形式逸出，此外还包括员工生活污水、生活垃圾、汽车尾气、噪声等。油库的事故泄漏、着火或爆炸是引起大气及水污染的风险性因素。具体分析如下： 1、废水 生活污水：项目共有员工3人（1人住宿）。参照《广东省用水定额》（试行）调查数据，项目员工人均生活用水系数取 0.05t/d（不住宿）、0.15t/d（住宿），则项目员工生活用水为0.25t/d，91.25t/a。生活污水排放量按用水量的 80%计，即生活污水排放量为0.2t/d，73t/a。生活污水主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS，浓度分别为250mg/L、150mg/L、25mg/L、200mg/L，则该类污染物的产生量分别为：CODCr：0.018t/a、BOD5：0.011t/a、NH3-N：0.002t/a、SS：0.015 t/a。进站加油客人按80人/天，生活用水系数取 0.05t/d，生活用水为1460t/a。生活污水排放量按用水量的 80%计，即生活污水排放量为1168t/a。生活污水主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS，浓度分别为250mg/L、150mg/L、25mg/L、200mg/L，则该类污染物的产生量分别为：CODCr：0.292t/a、BOD5：0.18t/a、NH3-N：0.029t/a、SS：0.23 t/a。 初期雨水：初期雨水主要为下雨前10min冲刷加油站形成废水，该废水含石油类和悬浮物浓度较高，因此需收集处理达标后才可排放。根据项目汇水面积以及该地区降雨情况，本项目产生初期污水约31.5t/a。该废水污染物大致浓度为SS：600～1000mg/l、CODcr50～200mg/l、石油类：10～30mg/l，取最大浓度值计算，初期雨水中污染物年产生量为SS：0.03t/a，CODcr：0.006t/a，石油类0.0009t/a。 2、废气 非甲烷总烃： ⑴油罐呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃 加油站项目对大气环境的污染，主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境。 储油罐 储油罐呼吸损失：储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。拟建项目由于采用了油气回收技术，油罐大呼吸及加油枪产生的油品蒸气被回收，排放的废气主要是油罐小呼吸产生的油气。与未采用油气回收技术的加油站相比，废气污染物的排放量减少90%左右，储油罐呼吸造成烃类有机物平均排放率为0.0084kg/m3通过量。 储油罐装料损失：储油罐装料时发生储油罐装料损失，当储油罐装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，储油罐装料损失烃类有机物排放率为0.88kg/m3•通过量，经油回流装置后，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.088kg/m3•通过量； 油罐车 卸油损失：油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定扰动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发，经油回流装置后，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.06kg/m3•通过量； 加油站 加油站作业损失：主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3•通过量、置换损失控制时0.108kg/m3•通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.108kg/m3•通过量； 加油站作业跑冒滴漏损失：在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.84kg/m3•通过量，经回收装置处理后，损失量为0.084kg/m3•通过量。 该加油站年进货成品油2000t/a（柴油2000t/a），柴油密度取0.85g/cm3计，本项目全年成品油通过量约2353m3，则可以计算出该加油站非甲烷总烃排放量，如表16所示。 表16 非甲烷总烃排放量一览表 项目 油气回收措施前 油气回收措施后 排放系数 通过量或 转过量(m3/a) 烃排放量(kg/a) 排放系数 烃排放量(kg/a) 储油罐 呼吸损失 0.084kg/m3 通过量 2353 197.7 0.0084kg/m3 通过量 19.8 装料损失 0.88kg/m3 通过量 2353 2071 0.088kg/m3 通过量 207.1 油罐车 车卸油损失 0.6kg/m3 通过量 2353 1411.8 0.06 kg/m3 通过量 141.2 加油站 作业损失 1.08kg/m3 通过量 2353 2541 0.108kg/m3 通过量 254.1 作业跑冒滴漏损失 0.84kg/m3 通过量 2353 1977 0.084kg/m3 通过量 197.7 合计 / / 8198.5 / 819.9 由上表可知，本项目建成后，由于采用了油气回收装置，无组织排入大气的挥发烃类有机污染物比采取措施前减少了。 机动车尾气： 根据建设单位提供的资料，项目建成后预计年进出加油汽车约为2000辆/年，会产生少量机动车尾气，主要污染物为NO2、CO和碳氢化合物等。车辆在项目范围内平均每次行驶100米计，汽车排放的NO2和HC的系数分别为2.4g/km·辆和11.55g/km·辆，则其产生的NO2为0.48kg/a，HC为2.31kg/a。由于从机动车入口至出口路程较短，因此污染物排放量较少，且能在开阔的外环境的空气作用下迅速扩散，本项目机动车外排废气对周围环境空气不会产生明显的影响。 3、噪声 本项目噪声主要来自加油机等设备噪声以及机动车进出油站时的交通噪声等。各主要噪声源的噪声级分别为：加油机间歇产生的噪声，约75～85 dB(A)；机动车怠速运行噪声，约65～70dB(A)。 4、固体废物 固体废物主要为生活垃圾、含油污泥和油泥。 （1）生活垃圾 加油站工作人员3人，生活垃圾排放量按0.5kg/人•d计，将产生生活垃圾0.55t/a。进站加油客人按80人/天，生活垃圾排放量按0.1kg/人•d计，将产生生活垃圾2.9t/a。则该加油站年产生垃圾总量为3.45t/a。 （2）含油污泥 初期雨水收集后经隔油池和沉砂池预处理产生的含油污泥约0.3t/a，根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，污泥收集后可委托有危险废物处理许可资质的单位处理。 （3）油泥 地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为十年一次。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 初期雨水31.5m3/a | SS | 1000mg/L、0.03t/a | 经污水处理设施处理达标后用于山地灌溉，不外排 |
|  |  | CODcr | 200 mg/l、0.006t/a |  |
|  |  | 石油类 | 30mg/l、0.0009t/a |  |
|  | 生活污水1241m3/a | CODcr | 250 mg/L、0.31t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150 mg/L、0.191t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.031t/a |  |
|  |  | SS | 200 mg/L、0.245t/a |  |
| 大气污染物 | 油罐、加油机 | 非甲烷总烃 | 8198.5kg/a | 819.9kg/a |
|  | 汽车尾气 | NOx | 0.48kg/a | 0.48kg/a |
|  |  | HC | 2.31kg/a | 2.31kg/a |
| 固体废物 | 生活、工作 | 生活垃圾 | 3.45t/a | 集中收集、集中清运 |
|  | 隔油池 | 含油污泥 | 0.3t/a | 交由相关资质单位处理 |
| 噪声 | 交通噪声 | 65~70dB（A） | 2类：昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 4类：昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 机械噪声 | 75～85 dB(A) |  |
|  | 人群活动噪声 | 65~80dB(A) |  |
| 其它 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目用地为平地，施工期对周边的生态环境影响很小。运营期加强绿化种植，可进一步减少对周边环境的影响。 项目工程形成的生态影响主要在于建设施工期间，项目用地为空闲地，全部为永久占地，周围区域灌木较少、主要是乔木，占用的土地区域无濒危植物物种，野生动物品种、数量均不太多，主要是适应这种环境的常见种类，无珍稀保护动物，主要是适应这种环境的常见种类，无珍稀保护动物。 项目在施工期间可能会对地形地貌、土壤侵蚀、植被和景观格局产生一定的影响。主要表现有：局部地表剥离导致植被完全破坏；剥离物占用土地，从而导致土壤侵蚀和景观格局的改变。为减少施工对生态产生的破坏，应采取以下措施： ①场地平整及基础开挖施工尽量避免在暴雨时段施工，尽可能早地修建临时排水、临时拦挡工程，以防雨水冲刷松散土体，导致水土流失。 ②为减少生态破坏，建议施工单位做好表土的保护利用，施工前剥离表土临时堆置保护，施工结束后用于覆土绿化；注意协调好土石方调配过程，填方尽量利用场地内已有的挖方； ③本阶段主体设计中没有提出明确的施工组织安排，建议业主尽快进行施工组织安排，计划时应充分考虑挖填方量的平衡，避免产生不必要的弃土与借土。 ④如果基坑过深情况，应该在基坑内侧布设截水沟，所截雨水进入到集水井中，然后利用临时抽排措施将降雨产生的雨水抽到预先设置好的沉沙池中，经沉沙池后排入到天然沟道中。 ⑤临时水土保持措施是预防和控制施工期水土流失的关键，结合项目区原有排水系统，避免重复建设和造成浪费。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目的建设内容主要为加油站的建造，在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要 对大气环境及声环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可 能影响及防治措施阐述如下： 一、大气环境影响分析 项目施工期主要废气污染物为粉尘和扬尘、施工机械、运输车辆产生的尾气产生的大气污染物。 （1）粉尘和扬尘： 施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建 设地区土质及天气等诸多因素有关，本评价采用类比法对施工过程可能产生的扬尘情况 进行分析。 距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表17。 表17 施工近场大气中 TSP 浓度变化表 距离（m） 10 20 30 40 50 100 200 浓度（mg/m3） 1.75 1.30 0.780 0.365 0.345 0.330 0.29 由以上表可见： 建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m 范围内。 （1）为将项目产生的扬尘的污染影响降低到最低限度，施工期项目应采取如下扬尘防治措施： ①开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 ②砂石搅拌好后再运回施工场地使用，以减少混凝土搅拌扬尘。 ③使用预搅拌混凝土，不得使用袋装水泥现场搅拌。在现场周围设围障，将施工场地与现有各建筑物隔开，土堆、料堆遮盖或喷洒覆盖剂。 ④施工中土方挖掘及堆放、施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，拌料场地、原材料堆放处最好固定，以便采取防尘措施。 ⑤遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面及产生扬尘较大的工序可采取洒水方式减少尘量。 ⑥车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有建材撤落，应及时清扫。 （2）汽车尾气 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。一般气象条件下，平均风速2.56m/s时，建筑工地的NOX、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6倍，其NOX、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NOX、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216 mg/m3、10.03 mg/m3和1.05 mg/m3。本工程所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有NOX、CO和烃类物质存在，因施工期时间较短，施工期汽车产生的NOX、CO和烃类物质对周围环境影响不大。 （3）油漆及电焊废气 油漆及电焊废气主要来自装修过程，该油漆及电焊废气的排放属于无组织排放。建议建设单位尽量采用环保型的水性漆，以减少建设期油漆废气的影响；电焊废气产生量较少，随着装修结束，尾气也将消失。由于油漆及电焊废气为无组织排放，油漆废气的释放较缓慢，电焊废气产生量较少，故产生的油漆及电焊废气不会对周围环境产生大的影响。 二、水环境影响分析 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水、基坑排水。基坑排水，其SS浓度很高；混凝土设备冲洗水SS浓度也很高；车辆、设备冲洗水含油，不能直接排放，必须隔油、沉淀后用于回用于洒水抑尘，不外排。生活污水则由临时设置的化粪池进行处理，由于生活污水产生量较少，经处理后用作周围山地灌溉用水，不外排。雨季施工时，容易产生水土流失，施工结束后应立即种植植被。因此，经处理后施工期废水对周围水环境质量的影响不大。 三、声环境影响分析 施工期间使用的打桩机、挖掘机、推土机、电锯、电钻等机械产生的噪声传到施工场界的值将会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周围的声环境产生一定的影响。因此，项目施工过程应严格执行有关规定，采取适当的防护措施，如对高噪声设备适当屏蔽等，使其对声环境的影响减至最低水平。同时建议工程施工时采取如下措施： ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 ②施工时间不安排在晚上十时至次日上午六时，或在该时间内不使用噪声较大的施工机械，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。 ③对夜间一定要施工又可能影响周围声环境时，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围设立临时的声障装置。 4、施工固废影响分析 施工产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾、废建材、废装修材料等。施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇滋生，重则致使施工区暴发流行疾病，同时使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的危害。 施工期间将产生土方将回填于场地，实现土方平衡，不会对周围产生影响。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 通过对项目工艺流程的分析可得出，本工程废气源及污染物主要是：油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃、机动车尾气。 非甲烷总烃 加油站项目对大气环境的污染，主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境，从而引起对大气环境的污染。 储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.084kg/m3通过量，储油罐装料时发生储油罐装料损失。当储油罐装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，储油罐装料损失烃类有机物排放率为0.88kg/m3通过量；罐车卸油时，呼出的油回流装置后，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3•通过量；车辆加油时造成烃类气体排放率分别为置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量；加油站的跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.84kg/m3•通过量。由于项目采用了油气回收技术，油罐大呼吸及加油枪产生的油品蒸气被回收，废气污染物的排放量减少90%左右。经核算，项目经回收控制处理产生的非甲烷总烃量为819.9kg/a。 非甲烷总烃污染防护措施： ①本项目采用地下卧式油罐，由于该罐密闭型较好，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗。 ②加油站在卸油过程中安装卸油油气回收系统，在卸油过程中产生的油气通过油气回收口将多余的油气回收到油罐车里拉走（即一级油气回收系统）；并加油枪上安装二级油气回收系统，及通过压缩机把加油过程中产生的油气回收到油罐中，再通过油气回收口把油气抽走。可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 ③为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 根据对同类型项目的调查，经过以上处理措施处理后，边界处非甲烷总烃浓度监控点能够达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）油气排放浓度限值的要求（≤25g/m3），因此项目加油站非甲烷总烃的排放不会对附近地区大气环境造成明显不良的影响。 （2）机动车尾气 对进出该区域的汽车，要求按规定用无铅汽油，安装尾气净化设施控制汽车尾气污染，同时在周围多种植花草树木等，对汽车废气进行吸收、净化。 2、水环境影响分析 项目废水主要是过往人群及工作人员产生的的生活污水1241m3/a，生活污水主要包括粪便污水和一般生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N；以及初期雨水31.5t/a，主要是污染是油类及SS。 （1）生活污水 由于本项目所在地不属于污水处理厂纳污范围，本环评建议自建污水处理系统。项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准用于山地灌溉，不会对周围水体产生影响。其处理工艺如下： 地埋式一体化污水处理设备在AO生物处理工艺是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。设备埋于地表下，整个设备一般不需要专人管理，占地面积较小。它适用于住宅区，饭店，宾馆，疗养院，学校，矿山，工厂，屠宰厂等生活污水处理及类似的工业污水处理。它的去除率为BOD590%~95%、COD82%~90%、NH3-N78%~85%，SS90%-96%。 初期雨水 初期雨水主要为下雨前10min冲刷加油站形成废水，该废水含石油类和悬浮物浓度较高，因此需收集处理达标后才可排放。初期雨水收集后经隔油池除去石油，以及沉砂池除去SS，然后流入自建污水处理系统处理。 当雨量较大时，后期的雨水必然会对污水处理站产生负荷冲击，可以在截流时设置一个雨水调节池，根据初期雨水量设计调节池约10m3容积。 建设单位应完善加油站的污水、初期雨水的收集系统，防止初期雨水直接排入地表水体。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来自加油机等设备噪声以及机动车进出油站时的交通噪声等。拟采取以下措施： ①采取建筑隔声、防振、消声措施控制，选择低噪声设备。 ②汽车交通噪声通过限制鸣笛控制。 本项目产生的噪声经以上措施处理，再经过自然衰减及建筑物屏蔽后，边界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2、4类标准的要求。 4、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、含油污泥和油泥。 （1）生活垃圾 本加油站生活垃圾的产生量为3.45t/a，主要是废包装、废塑料、废纸等。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，同时建设单位应做好垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫。 （2）含油污泥 初期雨水收集后经隔油池和沉砂池预处理产生的含油污泥约0.3t/a，根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，污泥收集后可委托有危险废物处理许可资质的单位处理，不对周围环境产生影响。 （3）油泥 地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为十年一次，不对周围环境产生影响。 5、大气环境防护距离 本项目大气污染源主要是加油站主要是非甲烷总烃。非甲烷总烃质量标准《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）》有关说明执行2mg/m3标准限值，加油站生产的非甲烷总烃无组织排放强源约0.093kg/h。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，即结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。项目大气环境防护距离计算见表18。 表18 非甲烷总烃大气环境防护距离计算表 污染指标 面源宽度 （m） 面源长度 （m） Cm （mg/m3） 污染物排放速率 Qc（kg/h） L （m） 大气环境防护距离（m） 非甲烷总烃 47 100 2.0 0.359 无超标点 0 依据上述计算结果可知，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点，因此本项目的大气环境防护距离为零。 三、选址合理性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于二级加油站级储罐选址、总平面布置标准要求，本项目选址和总平面布置与标准情况对比分别见表19、20. 表19 本项目与站外建（构）筑物的距离 序号 标准要求 本项目设计 符合情况 1 应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方 符合土地使用规划、环保和防火安全的要求，交通便利 符合 2 在城市建成区内不应建一级加油站 项目为二级加油站 符合 3 地埋油罐 距明火或散发火花地点＞17.5m* 本项目油罐区17.5m范围内没有明火或散发火花地点 符合 加油机、通风管管道 距明火或散发火花地点＞12.5m* 5 地埋油罐 距民用建筑一类保护物＞14m* 距民用建筑二类保护物＞11m* 距民用建筑三类保护物＞8.0m* 本项目距离最近的民用建筑约130m 符合 加油机、通风管管道 距民用建筑一类保护物＞11m* 距民用建筑二类保护物＞8.5m* 距民用建筑三类保护物＞7m* 6 地埋油罐 距甲、乙类物品生产厂房、库房、乙类液体储罐＞15.5m* 周围15.5m内无甲、乙类物品生产厂房、库房、一类液体储罐 符合 加油机、通风管管道 距甲、乙类物品生产厂房、库房、乙类液体储罐＞12.5m* 7 地埋油罐 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐＞11m* 周边无生产厂房 符合 加油机、通风管管道 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐＞10.5m* 8 地埋油罐 城市快速路、主干路＞5.5m* 最近为项目东北面S114线距离＞5.5m 符合 加油机、通风管管道 城市快速路、主干路＞5m* 9 地埋油罐 室外变配电站＞15.5 项目周边无配电站 符合 10 地埋油罐 加油机、通风管管道 铁路＞15.5 m* 项目周边无铁路 符合 11 地埋油罐 加油机、通风管管道 架空通信线和通信发射塔＞5 m* 项目周边无架空通信线和通信发射塔 符合 12 地埋油罐 架空电力线路有绝缘层、1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m 最近距离为加油机绝缘架空电力线路大于6.5m 符合 加油机、通风管管道 架空电力线路6.5m (注*：本项目为二级加油站，同时设置卸油和加油油气回收系统) 表20 本项目总平面布置与标准对比情况 序号 标准要求 本项目设计 符合情况 1 单车道宽度≥3.5m，双车道宽度≥6m 单车道宽度≥3.5m，双车道宽度≥6m 符合 2 车辆入口、出口道路分开设置 车辆入口、出口道路分开设置 符合 3 站内道路转弯半径≥9m 站内道路转弯半径≥9m 符合 4 站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面 混凝土路面 符合 5 加油亭场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m 加油亭场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m 符合 四、环境风险评价 本项目主要进行柴油的销售。本次环评对柴油可能造成的风险事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓、应急措施。 1、风险因子识别 项目储存的油品为柴油，根据项目的特点分析，项目潜在的危险、有害因素有以下几个方面：一是油库储存的物料为危险物质；二是可能发生使危险物质泄露的危险事故；三是危险物质的泄露可能造成火灾、爆炸等危害。柴油的理化性质和危险特性如表22和表23所示。 表21 柴油的理化性质及危险特性表 标 识 中文名: 柴油 英文名：Diesel oil；Diesel fuel 分子式：/ 分子量：/ 分子式：/ 危规号：/ RTECS号： 危规号：/ 理 化 性 质 性状：稍有粘性的棕色液体 熔点(℃)：-18 溶解性：/ 沸点(℃)：282-338 饱和蒸气压(kPa)：/ 临界温度(℃)： / 相对密度：(水=1)：0.84-0.9，（0＃柴油0.84～0.86）； (空气=1)：/ 燃 烧 爆 炸 危 险 性 燃烧性：助燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 闪点(℃)：38 最小引燃能量(mJ)： 爆炸极限(V％)：/ 稳定性：稳定 爆炸极限(V％)：/ 自燃温度(℃)：257 禁忌物：强氧化剂、卤素。 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 标准 车间卫生标准：中国MAC(mg／m3)/；短时接触容许浓度限值 (mg／m3)：/ 毒性 LD50：/ LC50：/ 对人体危害 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 急 救 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 防 护 工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄 漏 处 理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 贮 运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 2、风险源项分析 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 ①油库及加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，储油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。 由于防火工作落实的较好，油库和加油站爆炸或着火事故的发生几率很小，但是这种危险仍然存在，建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油库和油站不发生火险。 ②储油罐事故泄漏对环境的影响 储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 对油库及加油站由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法是采取预防的措施。 a在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离河道，减少由于洪水可能产生的影响； b 对地质结构进行勘察，避免将加油站建在断裂带上，给加油站的正常运行埋下隐患； c 在加油站的设计和施工过程中，严格设计规范，提高储油设施基础结构的抗震强度，确保储油罐在一般的自然灾害下不发生渗漏。 3、风险防范措施 本项目泄漏物质主要为液态柴油，针对加油站可能出现的风险事故，项目必须要采取一系列的防范措施。 （1）加油站的油品管线，均采用无缝钢管。埋地管线的连接，均采用焊接。管沟进入建筑物、构筑物或防火堤处，必须设置密封隔断墙。通气管线地下部分的敷设要求与油品管线相同。 （2）油罐边上需要设置事故排油沟，排油沟连接到事故排放池。当有油品泄露时，油品从排油沟排到事故池，池中的油进行回收利用。 （3）对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。 （4）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； （5）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （6）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； （7）加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 （8）在储存油罐和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火)。 （9）在加油站设立严禁打手机的警告牌。 4、消防水池及应急事故池 （1）消防水池及应急事故池容积的确定 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目消防总流量应按二级加油站不小于10L/s计算，且消防水池的容量应满足火灾延续时间应2h的消防用量，则消防水池容积不小于48m3；同时设置应急事故池，容积不小于48m3。 ②消防污水的收集与处理 一旦发生火灾时，消防污水不采取措施加以收集，便会沿地面流淌至雨水管道，造成地下水、地表水的严重污染。针对该类消防污水的收集，建设单位应完善项目区内（尤其是储罐区）的集水渠，使消防污水能够汇入事故应急池内。并督导管理方定期对项目区内的集水渠网清理，维护，保持渠道的畅通。另外，根据实际情况考虑，一旦发生火灾，其消防用水量较大，则事故应急池收集到的废水量也较大。并考虑到项目区内的污水处理能力有限，因此，建设单位拟收集后的消防污水委托有资质的污水处理单位通过外运处理，不会直接外排。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 初期雨水 | CODcr 、SS、石油类 | 隔油池、沉砂池处理后排入生活污水处理设施 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |
|  | 生活污水 | CODcr 、BOD5、氨氮SS | 经地埋式一体化污水处理处理后用于山地灌溉 |  |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | HC、NOx | 项目周围种植花草树木；自然通风 | 对环境影响较小 |
|  | 油罐、加油机 | 非甲烷总烃 | 一、二级油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） |
| 固体废弃物 | 生活、工作 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门及时清运处理 | 不成为危害该区域的新的污染源 |
|  | 隔油池 | 含油污泥 | 交由相关资质单位处理 |  |
| 噪声 | 交通、机械、社会活动 | 交通、机械、社会噪声 | 经距离衰减、隔声等综合治理 | 达到（GB3096-2008）中2、4a类标准 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期间做好生态保护措施是，在场地周围空闲地带进行绿化，在项目区空地及道路两旁种植树木、草皮，以改善和美化环境。 生活垃圾不能随意丢弃，应统一收集，集中处理。 因突发事故产生的废水及柴油的泄漏，应立即采取有效措施，及时清理受污染的土壤以减小渗透及扩散范围。 |

# 环保措施分析

污染防治设施投资 中国石化销售有限公司广东清远连州金塘加油站总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资的10%。环境保护投资包括废气治理、废水处理、固体废物处理等投资，本项目环保投资估算见表24。从污染治理效果及占项目总投资的比例来看，本项目环境污染治理措施投资在经济上是可行的。环保投资见下表： 表22 建设项目环保投资一览表 单位：万元 项目 具体措施 投资额（万元） 废水治理 生活污水经地埋式一体化污水处理处理；初期雨水经隔油池、沉砂池处理后排入生活污水处理设施 8 废气治理 一、二级油气回收系统 8 固体废物处理处置 委托环卫人员收集、交由相关资质单位处理 3 噪声治理 减振、吸声设备等 3 环境风险 消防设备、事故应急池 8 总投资 / 30 “三同时”验收内容 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建项目运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见表25。 表23 环保“三同时”竣工验收一览表 类别 污染源 治理设施 治理效果 废水治理 生活污水 地埋式一体化污水处理 （DB44/26-2001）第二时段一级标准 初期雨水 隔油池、沉砂池 废气治理 油罐、加油枪 一、二级油气回收系统 （GB20952-2007） 固废治理 生活固废、隔油池固废 委托环卫人员收集、交由相关资质单位处理 不成为危害该区域的新的污染源 噪声治理 机械噪声 减振、吸声设备等 （GB3096-2008）中2、4a类标准 环境风险 油罐 消防设备；事故应急池≥48m3 ——

# 结论与建议

| 一、结论 1、项目选址及规模 中国石化销售有限公司广东清远连州金塘加油站位于连州市保安镇新塘管理区，于2008年投产，现委托我所进行回顾性评价，项目地理位置坐标：东经112°20'51.97"；北纬24°51'4.45"。项目规划用地面积1500m2，建筑面积400m2，该加油站设3台加油机，设有3个30m3钢质埋地储油罐，根据《汽车加油加气站设计及施工规范》（GB50156-2012）中的加油站等级划分标准，由此确定本项目为二级加油站。 2、产业政策 经查阅，该建设项目不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》中的限制或禁止类别，是符合国家和地方相关产业政策的。 3、建设项目区域环境质量现状 本项目所在区域环境空气评价因子 SO2、NO2、PM10 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值标准的要求，说明项目区域的环境空气质量良好 监测结果表明，星子河达到《地表水环境质量标准》B3838-2002）Ⅱ类标准，水质较好。 项目各监测点位能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准。项目区域现状声环境质量较好。 4、施工期环境影响评价结论 该项目施工期将产生一定的施工噪声、生活污水、生活垃圾和道路扬尘，对周围地区的水环境、大气环境和声环境产生一定的不利影响，但这种影响可通过加强管理、科学施工来减缓，影响程度不大，并可随着施工结束而消失。 5、营运期影响分析结论 （1）营运期环境影响评价结论 项目加油站储油、加油工艺较为简单，可能引起对大气环境污染的环节分别为汽车尾气及运输、储存、车辆加油过程中逸散的烃类废气。卸油过程中安装卸油油气回收系统，在卸油过程中产生的油气通过油气回收口将多余的油气回收到油罐车里拉走（即一级油气回收系统）；并加油枪上安装二级油气回收系统，及通过压缩机把加油过程中产生的油气回收到油罐中，再通过油气回收口把油气抽走。可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）油气排放浓度限值的要求（≤25g/m3）。 对进出该区域的汽车，要求按规定用无铅汽油，安装尾气净化设施控制汽车尾气污染，同时在周围多种植花草树木等，对汽车废气进行吸收、净化。 总体来说，通过采取适当的措施，本项目所排废气对周围环境的影响不大。 （2）水环境影响 本项目所排污水主要是生活污水和初期雨水。 由于本项目所在地不属于污水处理厂纳污范围，本环评建议自建污水处理系统。项目生活污水经地埋式一体化污水处理处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后用于山地灌溉。初期雨水收集后经隔油池和沉砂池预处理，然后流入自建污水处理系统处理，对水体的影响不大。 （3）声环境影响 本项目噪声主要来加油机等设备噪声以及机动车进出油站时的交通噪声等，边界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2、4类标准的要求，对周围影响较小。 （4）固体废物影响 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、含油污泥、油泥。 生活垃圾运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处理，不会对环境产生影响。含油污泥和油泥废油渣属于危废编号为HW08，污泥收集后可委托有危险废物处理许可资质的单位处理，不对周围环境产生影响；地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为十年一次，不对周围环境产生影响。 （5）选址和总平面布置合理性 本项目采用地埋式工艺安放储罐，保持了油罐的恒温，并采用一级和二级油气回收系统对油气进行回收，且项目建设按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的有关选址和总平面布置的规定执行。选址和总平面布置合理，工艺可行。 （6）环境风险评价 加油站属易燃易爆场所，工程设计上对风险防范考虑较周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。若再从降低环境风险上做些工作，加强人员教育，增强应急处理能力，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险评价上讲是可行的。 二、总结论 综上所述，中国石化销售有限公司广东清远连州金塘加油站在施工期和运营期对水、气、声以及生态环境的影响和破坏，由主管部门、设计单位、施工单位和道路管理部门在落实有效的污染防治措施后，能有效降低工程对周围环境的污染和对生态环境的破坏，工程建设对环境的影响是可以接受的。因此，从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。 |
| --- |
| 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 |
| 经办人： | 年 月 日 |

# Text boxes

编号：2015-52

基础设施

主体工程

装设工程

设施安装

工程验收

运行

废气、固废、噪声

废气、固废、噪声

油气回收系统

油罐车

地下储存罐

加油机

非甲烷总烃

噪声、废气

汽车

非甲烷总烃

油气回收系统

噪声、废气

生活污水

三级化粪池

地埋式一体化污水处理设备

初期雨水

隔油池

沉砂池

沉砂池

山地灌溉